АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИЛИРНЕЙ

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2025 г.	№ 7                                     с. Илирней

Об обеспечении проезда и подъезда

пожарной техники к зданиям и сооружениям на территории сельского поселения Илирней

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года

№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, Администрация сельского поселения Илирней

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории сельского поселения Илирней(далее Положение).

- Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим деятельность на территории сельского поселения Илирней, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утвержденным Положением.

- Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с момента обнародования.

- Контроль по выполнению настоящего постановления за собой.

Глава муниципального образования

сельского поселения Илирней                    С.П. Бережнова

Приложение

к постановлению Администрации сельского поселения Илирней

от 11.04.2025 года № 7

Положение

об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории сельского поселения Илирней

  - Общие положения

1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории сельского поселения Илирней (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1.2, Положение предназначено для руководителей организаций жилищно - коммунального хозяйства, предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.

  - Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям

  - Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

  - В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать пешеходные дорожки (тротуар), примыкающий к проезду.

  - Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

  - Конструкция дорожного полотна проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

  - К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

  - Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам

  - Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

    - Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, иных административных зданий.

  - Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения

  - К водоемам, являющимся источниками, противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарного автомобиля или приспособленной для этих целей цистерны. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.

  - Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.

  - Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ

    - В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнять очистку дорог.

    - При выполнении земляных работ, организации обязаны предварительно согласовать с администрацией сельского поселения Илирней выполнение данных работ и проинформировать руководителя добровольной пожарной команды и иные пожарные формирования, привлекаемые локализации и тушению пожаров.

    - Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.