АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БИЛИБИНО

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2025 г.	№ 22                                            гп. Билибино

О внесении изменений в Постановление

Администрации            муниципального

образования     городское        поселение

Билибино  от  15   апреля  2025 года  №8

С целью приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования городское поселение Билибино в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение Билибино, Администрация муниципального образования городское поселение Билибино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Постановление Администрации  муниципального образования городское поселение Билибино от 15 апреля 2025 года №8 «Об обеспечении проезда и подъезда пожарной техники к зданиям и сооружениям    на территории городского поселения Билибино (сельского поселения Кепервеем)» следующие изменения:

по всему тексту нормативно правового акта  словосочетание «городское поселение Билибино» исключить, а словосочетание «сельское поселение Кепервеем» заменить на «село Кепервеем»

### 2.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

### 3.    Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городского поселения Билибино                     М.А. Тарасов

Приложение

к постановлению Администрации городского поселения Билибино

от 24.12.2025 года № 22

Положение

об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории села Кепервеем

  - Общие положения

1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории села Кепервеем (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1.2, Положение предназначено для руководителей организаций жилищно - коммунального хозяйства, предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.

  - Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям

  - Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

  - В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать пешеходные дорожки (тротуар), примыкающий к проезду.

  - Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

  - Конструкция дорожного полотна проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

  - К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

  - Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам

  - Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

    - Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, иных административных зданий.

  - Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения

  - К водоемам, являющимся источниками, противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарного автомобиля или приспособленной для этих целей цистерны. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.

  - Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.

  - Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ

    - В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнять очистку дорог.

    - При выполнении земляных работ, организации обязаны предварительно согласовать с администрацией городского поселения Билибино выполнение данных работ и проинформировать руководителя добровольной пожарной команды и иные пожарные формирования, привлекаемые локализации и тушению пожаров.

    - Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.