[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОСТРОВНОЕ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	от 26 марта 2026 года
	               №  6
	                  с.п. Островное


	Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан



В соответствии со статьей 34 Федерального закона Российской Федерации                от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Уставом  сельского поселения Островное, Администрация сельское поселение Островное

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить рекомендуемый перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для квартиры многоквартирного жилого дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить, что приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря осуществляется гражданами, являющимися собственниками (пользователями) квартир, помещений и строений за счет собственных средств.


4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования
сельское поселение Островное                                                                    А.В.Ягловская
 Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального образования сельское поселение Островное 

от 26 марта 2026 года № 6
ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан


Собственниками индивидуальных жилых домов, помещений и строений (садовый участок, теплица, дача, коттедж, баня, гараж), находящихся в собственности (пользовании) обеспечивается наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря:

- ёмкость с водой на 200 литров – 1 шт. или огнетушитель углекислотный (порошковый) не менее 5 литров – 1 шт.;
- ведро – 2 шт.; 

- лопата – 2 шт. (штыковая и совковая); 

- лом – 1 шт.;
- противопожарное полотно размером 1x1 м – 1 шт.








Приложение 2
к Постановлению Администрации муниципального образования сельское поселение Островное 

от 26 марта 2026 года № 6
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 
для квартиры многоквартирного жилого дома:


- Дымовой пожарный извещатель –  1 шт. (на 1 комнату) с GSM модулем с выводом сигнала в пожарно-спасательные подразделения;


- Огнетушитель углекислотный (порошковый) не менее 2 литров – 1 шт.
