[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АНЮЙСК
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 09 апреля 2026 года
	                 № 6
	с. Анюйск


	О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источника наружного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения Анюйск


В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Анюйск. Руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Анюйск, Администрация муниципального образования сельское поселение Анюйск
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.
Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в сельском поселении Анюйск согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.
Администрации сельского поселения Анюйск, руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенным в населенном пункте сельского поселения Анюйск:

Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

Обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, в том числе в зимнее время;

Обеспечить беспрепятственный доступ и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

Обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;  
Обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной - с 1 мая по 20 июня и осенью с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 

главы
администрации




                  В. О. Макаров
Приложение

К Постановлению Администрации 

Муниципального образования

Сельское поселение Анюйск
От 09 апреля 2026 года № 6
                                                           Порядок содержания и эксплуатации
               источников наружного противопожарного водоснабжения в населенном пункте

                             муниципального образования сельское поселение Анюйск
1. Общие положения

1.1 Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенного пункта муниципального образования сельское поселение Анюйск.

1.2 В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

Источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и пожаротушения и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течении необходимого времени (далее-источники НППВ);

Пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;
Пожарный водоём: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

Противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

Противопожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);
Система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащих для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

Система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

Пожаротушение: тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

1.3 Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между Администрацией муниципального образования сельское поселение Анюйск, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее-абоненты) и организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории муниципального образования сельское поселение Анюйск.
1.4 Администрация муниципального образования сельское поселение Анюйск, абоненты и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.

1.5 Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ

2.1 Администрация муниципального образования сельское поселение Анюйск, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
2.2 Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:

       Расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количество источников НППВ;

     Создание и устройство источников НППВ;

     Эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

    Финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;

     Обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;

     Проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;
     Оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

     Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

     Проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

     Уведомление Администрации муниципального образования сельское поселение Анюйск и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.

2.3. Источник НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4 Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.

2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории населенного пункта сельского поселения Анюйск, их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.6. Администрация муниципального образования сельское поселение Анюйск при наличии на территории населенного пункта естественных или искусственных водоисточников (река. Озеро, бассейн, градирня и др.) обустраивают к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспеченны источниками противопожарного водоснабжения.

2.7. Установка указателей, обозначающих источники НППВ и направления движения к ним, возлагаются на Администрацию муниципального образования сельское поселение Анюйск, абонента, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ.

2.8. Источники НППВ допускаются использовать только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НППВ

3.1 Администрация муниципального образования сельское поселение Анюйск, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2 В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованными для целей пожаротушения, Администрация муниципального образования сельское поселение Анюйск организует; абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.

3.3 В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ Администрация муниципального образования сельское поселение Анюйск, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

       Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год (с 1 мая по 20 июня и осенью с 1 октября по 20 ноября) представителями Администрации муниципального образования сельское поселение Анюйск, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.
3.4 Администрация муниципального образования сельское поселение Анюйск, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5 Подразделения пожарной охраны сообщают в Администрацию муниципального образования сельское поселение Анюйск, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выделенных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-технических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6 При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.6.1 Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

1. Отсутствие указателя (координатной таблички), либо нечёткие надписи на ней.

2. Отсутствие подъезда или невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту.
3. Невозможность обнаружения гидранта (засыпан грунтом. Мусором, загроможден автотранспортом, скрыт слоем льда (снега), заасфальтирован.

4. Невозможность установить пожарную колонку (сдвинут колодец, колодец завален грунтом, низкое расположение стока, сбита резьба на стояке, сужены проушины на верхнем фланце, мешают болты не верхнем фланце).

5. Наличие технических дефектов (заглушен, отсутствует стояк или шток, не закреплен стояк или забит грунтом, трещина в стояке, шток проворачивается или погнут, не соответствует геометрические размеры длины штока и его формы, разбит фланец).

6. Отключен от магистрали или заморожен.

3.6.2 Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

1. Указатель (табличка) не соответствует действительности (номер дома, тип гидранта, тип сети, диаметр сети, координаты, плохо видны надписи) или выполнен не по ГОСТ).

2. Низкое давление в сети, гидрант не закрывается, отсутствует дренаж колодца, сдвинуто кольцо колодца, отсутствует крышка стояка или колодца гидранта, течь из под фланца, вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод), отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.
3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна производиться при выполнении условий:

   Опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

   При отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

   Не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.8 При обследовании (проверке) водоёмов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

   Отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоёму;

   Отсутствие указателя (координатной таблички);

   Нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

   Отсутствует площадка перед водоёмом для установки пожарных автомобилей для забора воды);

   Низкий уровень воды в водоёме (в том числе отсутствует приямок);

   Негерметичен (не держит воду);

   Отсутствует упорный брус;

   Не закреплен упорный брус;

   Не исправен (отсутствует) самотечный колодец;

   Наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоёмов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.9 При обследовании (проверке) пирсов с твёрдым покрытием на водоёмах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

   Отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

   Нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

   Неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
   Невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

   Отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.10 При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.11 Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравниванием фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственные нужды.

3.12 Испытание источников НППВ проводиться в соответствии с установленными методиками.
4. Ремонт и реконструкция источников НППВ

4.1 Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведён в течении суток с момента получения сообщения о неисправности или обнаружении неисправности. Ремонт пожарных водоёмов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведён в течении 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.
4.2 Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3 При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого, Администрация муниципального образования сельское поселение Анюйск, абоненты, организации, в ведении которых они находятся, заблаговременно извещают об этом подразделение пожарной охраны.

